## Real
No | Nama Barang | Qty | Satuan | Harga | Total
1 | Sensor Ultrasonic 6M Under Water L04 Waterproof Tahan Air IP68 | 2 | Unit | 1500000 | 3000000
2 | Modul Konverter Current‑to‑Voltage | 2 | Unit | 350000 | 700000
3 | Esp32 wifi controler | 2 | Unit | 150000 | 300000
4 | Camera CCTV IP Connection | 1 | Unit | 1500000 | 1500000
5 | Kabel Socket Set | 1 | Set | 500000 | 500000
6 | Box Panel | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
7 | Panel Surya (Solar Panel) 200wp | 1 | Unit | 2200000 | 2200000
8 | Solar Charge Controller (MPPT) 30A | 1 | Unit | 1600000 | 1600000
9 | Baterai LiFePO₄ 12 V 30 Ah. | 2 | Unit | 1200000 | 2400000
10 | Step-down (DC-DC Converter) | 3 | Unit | 150000 | 450000
11 | PoE injector | 3 | Unit | 150000 | 450000
12 | Besi Bulat 3 inci | 1 | Batang | 425000 | 425000
13 | Besi Bulat 2 inci | 1 | Batang | 390000 | 390000
14 | Plat 8mm 1 x 1 | 1 | Lbr | 3500000 | 3500000
15 | Biaya Cloud Hosting | 3 | Tahun | 3000000 | 9000000
16 | Komputer Pantau | 1 | Unit Lengkap | 8000000 | 8000000
17 | Biaya Instalasi dan perakitan | 1 | ls | 8000000 | 8000000
18 | Biaya Pengelasan | 1 | ls | 5000000 | 5000000
Total |  |  |  |  | 49215000

## Sheet2
No | Nama Barang | Qty | Satuan | Harga | Total
1 | Sensor Ultrasonic 6M Under Water L04 Waterproof Tahan Air IP68 | 2 | Unit | 500000 | 1000000
2 | Modul Konverter Current‑to‑Voltage | 2 | Unit | 20000 | 40000
3 | Esp32 wifi controler | 2 | Unit | 90000 | 180000
4 | Camera CCTV IP Connection | 1 | Unit | 450000 | 450000
5 | Kabel Socket Set | 1 | Set | 100000 | 100000
6 | Box Panel | 1 | Unit | 450000 | 450000
7 | Panel Surya (Solar Panel) 200wp | 1 | Unit | 1200000 | 1200000
8 | Solar Charge Controller (MPPT) 30A | 1 | Unit | 850000 | 850000
9 | Baterai LiFePO₄ 12 V 30 Ah. | 2 | Unit | 600000 | 1200000
10 | Step-down (DC-DC Converter) | 3 | Unit | 30000 | 90000
11 | PoE injector | 3 | Unit | 35000 | 105000
12 | Besi Bulat 3 inci | 1 | Batang | 350000 | 350000
13 | Besi Bulat 2 inci | 1 | Batang | 180000 | 180000
14 | Plat 8mm 1 x 1 | 1 | Lbr | 650000 | 650000
15 | Biaya Cloud Hosting | 3 | Tahun | 1600000 | 4800000
16 | Komputer Pantau | 1 | Unit Lengkap | 4000000 | 4000000
17 | Biaya Instalasi | 1 | ls | 800000 | 800000
18 | Biaya Pengelasan | 1 | ls | 500000 | 500000
Total |  |  |  |  | 16945000
49215000
32270000